PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:        	Brzezie gm. Pleszew

Położenie obiektu:    	Brzezie gm. Pleszew na terenach działek nr : 46, 30/9, 30/8, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 112, 225, 237, 236, 246,

291, 57/5, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 122/2 AD.1obręb Brzezie; działka nr 7 AM.2, obręb Brzezie; działki nr: 30, 51, 5, 26/5, 26/3, 26/4, 60, 14, 26/1, 55/4, 56/1, 11/2 AM.3 obręb Brzezie; działka  nr 2142, AM.2 obręb Zielona Łąka; działki nr: 9, 6, 5, 36, 50 AM.3 obręb Lenartowice zgodnie z decyzja nr 17/2017            o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  działki nr: 2359/5 AM.26 obręb Pleszew i działka nr 2359/4 AM.27 obręb Pleszew zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego „ Pleszew –Rejon ulic Kaliska – Piaski”.

Nazwa obiektu:        	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi.

Nazwa Inwestora:   Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek1, 63-300 Pleszew

Autor: 	Andrzej Błaszczyński – UAN 7342/66/93

Data:            	styczeń 2018r.

OPIS

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej PVC 315,250,200mm/ PE 125,110mm wraz z odgałęzieniami bocznymi do odbiorców w miejscowości BRZEZIE gm. Pleszew na terenach działek nr : 46, 30/9, 30/8, 26, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 112, 225, 237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 122/2, 55/4, 56/1,11/2 AD.1. obręb Brzezie; działka nr 7 AM.2, obręb Brzezie; działki nr: 30, 51, 5, 26/5, 26/3, 26/4, 60, 14, 26/1, AM.3, obręb Brzezie; działka  nr 2142, AM.2, obręb Zielona Łąka; działki nr: 9, 6, 5,36, 50, AM.3,

obręb Lenartowice zgodnie z decyzją nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  działki nr: 2359/5 AM26 obręb Pleszew i działka nr 2359/4 AM27 obręb Pleszew zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „ Pleszew –Rejon ulic Kaliska – Piaski”. Zgodnie z warunkami technicznymi L.dz. ZW/108/7/16 z dnia 03.03.2016r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.             z o.o. w Pleszewie odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do projektowanej studni włazowej SK w ul. Piaski zlokalizowanej na działce nr 2359/5 wg dokumentacji pn: Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowiczach - 01.2015r. (Usługi techniczne w budownictwie Jarosław Szymczak Oś. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin)

2. Istniejący stan zagospodarowania działek

| l.p. | nr dz. | obręb | właściciel lub władający | adres | dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 65 236 246 261 262 270 | obręb 0003- Brzezie ark.1 | Zarząd Dróg Powiatowych | ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew | decyzja |
| 2 | 30/9 |  | Małgorzata Furmankiewicz Romana Kołodziejczyk Paulina i Zbigniew Michalski | ul. Cicha 7, 63-300 Pleszew Brzezie, ul. Zawidowicka 24b Prokopów 24, 63-300 Pleszew | zgoda zgoda zgoda |
| 3 | 30/8 |  | Paulina i Zbigniew Michalski | Prokopów 24, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 4 | 2096/2 |  | PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Taczanów | Taczanów II 43, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 5 | 122/2 132 |  | Urząd Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | decyzja |
| 6 | 225 237 271 291 66/4 66/5 |  | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | decyzja |
| 7 | 112 57/5 |  | Miasto i Gmina Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew |  |
| 8 | 66/1 |  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ul. Siemiradzkiego 5a, 60-101 Poznań | decyzja |
| 9 | 66/2 |  | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | ul. Sienkiewicza 43, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 10 | 55/4 |  | Henryk i Justyna Garsztka | ul. Zachodnia 1, Brzezie, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 11 | 56/1 |  | Maria Franke | ul. Pleszewska 11, Brzezie, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 12 | 7 | obręb 0003- Brzezie ark.2 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ul. Siemiradzkiego 5a, 60-101 Poznań | decyzja |
| 13 | 5 30 51 60 | obręb 0003-Brzezie ark.3. | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | decyzja |
| 14 | 26/4 26/5 |  | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” | ul. Sienkiewicza 43, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 15 | 26/3 11/2 26/1 |  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ul. Siemiradzkiego 5a, 60-101 Poznań | decyzja |
| 16 | 14 |  | Andrzej Gadomski | ul. Kościelna 15, Brzezie, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 17 | 2142 | obręb 0029 – Zielona Łąka ark.2 | PGL, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów | Taczanów II 43, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 18 | 5 6 36 50 | obręb 0012- Lenartowice ark.3 | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | decyzja |
| 19 | 9 |  | Justyna i Grzegorz Kozłowski | Przepadłe 1, 63-300 Pleszew | zgoda |
| 20 | 2359/5 | obręb 0001 –Pleszew ark.26 | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | MPZP Kaliska-Piaski Etap I |
| 21. | 2359/4 | obręb 0001 – Pleszew ark.27 | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | MPZP Kaliska-Piaski Etap I |

Nie projektuje się na istniejących działkach żadnych zmian urządzeń budowlanych związanych z obiektami, układami komunikacyjnego wraz z parametrami technicznymi dróg pożarowych, ukształtowania terenu zieleni i sieci, i urządzeń uzbrojenia terenu

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę:

-  sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 315mm i długości L = 639,0mb

-   sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 250mm i długości L = 1106,0mb

-   sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200mm i długości L = 3368,5mb

-   odgałęzień bocznych PVC  o średnicy Ø160mm i długości L = 794,0 mb

- rurociągów tłocznych z rur PE Ø 125mm i długości L =  3118,0 mb

- rurociągów tłocznych z rur PE Ø 110mm i długości L =  477,0 mb

- przepompowni sieciowych szt.4

- odgałęzień bocznych szt. 138

3. Projektowane zagospodarowanie działek

W miejscu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega istniejąca sieć  wodociągowa, kanalizacyjna  sieć energetyczna, teletechniczna,  Przed przystąpieniem do robót  przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania               z projektowaną kanalizacją sanitarną w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W związku z powyższych dokonano uzgodnień przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami i zarządcami tych sieci. Istniejące na terenie działek urządzenia budowlane, układ komunikacyjny wraz                        z parametrami technicznymi  dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz ukształtowanie terenu zieleni nie ulegną zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

- nie dotyczy

5. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z uzgodnieniem z WUOZ Delegatura w Kaliszu znak Ka-Wa.5183.2207.2.2017

6.Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

- nie dotyczy

7. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożenień dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów                     i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

W zakresie ochrony środowiska  projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  jest zgodna                    z przepisami  i zasadami określonymi w :

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2017  z dnia

07.07.2017r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;

- decyzji Środowiskowej nr GK.6220.18.11.2016.MCh z dnia 27.03.2017 wydanej

przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;

-  miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Pleszew – rejon ulic

Kaliska – Piaski” dla południowej części Miasta Pleszewa etap I i II;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

- ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2014 w sprawie wymagań w

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz                pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008r nr 153, poz. 955 ze zm.)

- ustawie o ochronie środowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013.

627 ze zmianami)

- w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 12 października 2011r.  w sprawie

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011.237.1419)

- art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada

2009r w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko  występujących  i objętych ochroną, obowiązuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk               i ostoi.

Projektowana inwestycja nie narusza warunków decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zapisów w Decyzji Środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz zapisów                 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „ Pleszew-Rejon ulic Kaliska – Piaski” .

Nie zmienia się stanu wody w gruncie oraz kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej;

Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsiąkania sąsiednich terenów;

Na terenie inwestycji nie występuje wycinka drzew i krzewów.

W zakresie ochrony sanitarnej – nie podlega uzgodnieniu

W zakresie ochrony konserwatorskiej – patrz pkt 5

W zakresie ochrony p.poż. nie podlega uzgodnieniu.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie w żaden sposób oddziaływać na tereny sąsiednich nieruchomości. W szczególności nie będzie wytwarzać emisji substancji, hałasu, ciepła, wibracji oraz pola magnetycznego, które mogłoby przenikać na tereny sąsiednich nieruchomości. Oddziaływanie w postaci hałasu, wibracji występuje jedynie w fazie realizacji inwestycji w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie w żaden sposób oddziaływać na tereny sąsiednich nieruchomości. W szczególności nie będzie wytwarzać emisji substancji, hałasu, ciepła, wibracji oraz pola magnetycznego, które mogłoby przenikać na tereny sąsiednich nieruchomości. Oddziaływanie w postaci hałasu, wibracji występuje jedynie w fazie realizacji inwestycji w związku                            z prowadzonymi robotami budowlanymi. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany.

8. Dane wynikające ze specyfiki , charakteru  i stopnia skomplikowania obiektu

- nie dotyczy

9. Powierzchnia zabudowy

- nie dotyczy